П Л А Н

работ по профилактическому текущему ремонту жилых домов

на  2019 год по  ООО  «Коммунальщик».

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир | Состав работ | Сумма затрат руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал |
| 1. | Пионерская д.4 кор.1 | 1279,0 | Монтаж плинтусов в подъездах | 5217 |
| 2 | Микрорайон д.9 | 3874,6 | Укладка плитки на площадках1 и 2 подъезды Косметический ремонт подъездов | 347976 |
| 3 | Полевая д.59 | - | Изготовление щитов на продухи | 50486 |
| 4. | Микрорайон д.9 А | 1711,5 | Ремонт входа в подвал, ремонт скамейки | 26084 |
| 5. | Микрорайон д.11 | - | Монтаж плинтусов в подъездах Ремонт входа в подвал Изготовление и установка 2-х решеток на продухи, установка щита на продух | 48766 |
| 6. | Микрорайон д.41 | 2830,7 | Ремонт отливов, козырька Штукатурка стены подвала Ремонт входа в подвал Установка столбов | 8805 |
| 7. | Октябрьская д.15 | 3332,9 | Ремонт козырька, отлива, кровли Ремонт ограждения на клумбах | 34587 |
| 8. | Микрорайон д.19 | - | Монтаж плинтусов в подъездах | 5576 |
| 9. | Мира д.12 «В» | - | Замена входных дверей запасного входа на металлические | 14893 |
|  | Итого: | 13028,7 |  | 516536 |
| 2 квартал |
| 1. | Микрорайон д.11 | 4115,32 | Утепление фасада кв-р №№ 29,41,44 Ремонт цоколя | 263814 177000 |
| 2. | Полевая д.52 | 1725,9 | Ремонт цоколя | 110665 |
| 3. | Микрорайон д.31 | 1336,7 | Утепление торцовой стены фасада | 177846 |
| 4. | Микрорайон д.13 | 2686,3 | Ремонт кровли Перекладка ДВК | 243370 |
| 5. | Микрорайон д.28 | 1153,4 | Ремонт цоколя | 44166 |
| 6. | Микрорайон д.37 | 965,6 | Устройство бетонной отмостки Ремонт подвальных окон | 81215 |
| 7. | Октябрьская д.15 кор.1 | 1330,5 | Окраска фасада | 91424 |
| 8. | Микрорайон д.16 | 895,4 | Окраска ограждения на клумбах | 2563 |
| 9. | Октябрьская д.25 | - | Установка сушки для белья б/у Установка скамеек 3 шт | 17035 |
| 10. | Мира д.1 кор.1 | - | Изготовление и установка сушки д/белья Ремонт отмостки | 4165 39564 |
| 11. | Микрорайон д.9 | - | Изготовление и установка решеток на подвал- 2 шт Окраска скамеек | 4800 |
| 12. | Микрорайон д.35 | 902,7 | Ремонт эл.проводки и замена эл.оборудования Установка скамеек-3 шт Окраска скамеек Ремонт сушек для белья | 126523 |
|  | Итого: | 15111.82 |  | 1384150 |
| 3 квартал |
| 1. | Пионерская д.4 кор.1 | 1279,0 | Перекладка дымовентканалов | 40640 |
| 2. | Микрорайон д.39 | 1257,0 | Устройство бетонной отмостки | 42283 |
| 3. | Сосновая д. 2 А | 1391,28 | Устройство бетонной отмостки Ремонт крылец | 108313 |
| 4. | Полевая д.59 | 987,6 | Перекладка ДВК | 50486 |
| 5. | Микрорайон д.41 | 2830,7 | Замена оконных блоков на ПВХ в подвале Песочница с песком | 58500 |
| 3. | Полевая д.55 | 399,19 | Ремонт цоколя Заделка щелей между цоколем и отмосткой | 28107 |
| 4. | Полевая д.63 | 1262,7 | Прочистка ДВК Устройство крытой песочницы | 38313 2773 |
| 5. | Микрорайон д.38 | 869,0 | Утепление фасада | 128168 |
| 6. | Октябрьская д.25 | 2834,5 | Изготовление и установка металлического ограждения на клумбы | 127211 |
| 8. | Октябрьская д.15 кор.2 | - | Установка скамейки-1 шт Окраска скамеек | 10056 |
|  | Итого: | 13110,97 |  | 634850 |
| 4 квартал |
| 1. | Мира д.12 Д | 1428,8 | Ремонт подъездов | 88332 |
| 2. | Октябрьская д.25 | - | Замена вх. двери 3 под. | 28000 |
| 3. | Микрорайон д.14 | 1176,7 | Изготовление ограждений на клумбы | 106253 |
| 4 | Микрорайон д.7 | 342,5 | Замена оконного блока на ПВХ – в общей ванной | 14630 |
|  | Итого: | 2948,0 |  | 237215 |
|  | ВСЕГО: | 44199,49 |  | 2772751 |

Объемы уточняются. В плане работ возможны изменения.

Ген.Директор

ООО «Коммунальщик» ____________________Е.А.Евтехов

Исп. Михайлова С.А.

Тел. 2-15-76