П Л А Н

работ по профилактическому текущему ремонту жилых домов

на 2013 год по  ООО  «Коммунальщик».

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир | Состав работ | Сумма затрат руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал |
| 1. | Полевая д.63 | - | Демонтаж второй вх. двери в 1 под. Штукатурка стены Изготовление и установка металлической двери в подвал 1 п. | 6235 |
| 2. | Микрорайон д.14 | 1172,9 | Замена вх. двери 1 п. ;штукатурка откосов; Ремонт отмостки | 86557 |
| 3. | Пер.Молодежный д.29 | - | Ремонт вх. двери запасного входа Замена эл.выключателей, светильников | 1571 |
| 4. | Ул.Октябрьская д.19 | 2815,52 | Утепление чердачного перекрытия | 8396 |
| 5. | Ул.Мира д.12 «А» | - | Замена вх. дверей | 10010 |
| 6. | Ул.Лесная д.18 | 567,5 | Замена вх. двери 1 п.; штукатурка откоса Штукатурка вентстояков | 35729 |
| 7. | Микрорайон д.9 | 3890,4 | Укладка плитки в подъездах Замена водопровод. труб в подвале | 193521 |
|  | Итого: | 8446,32 |  | 342019 |
| 2 квартал |
| 1. | Микрорайон д.4 | 366,6 | Замена вх. дверей; ремонт пола на кухнях; замена унитаза | 18086 |
| 2. | Микрорайон д.11 | 4121,5 | Замена окон на ПВХ; ремонт козырьков | 137993 |
| 3. | Ул.Полевая д.71 | 1727,9 | Замена канализ. трубы; ремонт кровли; ремонт отмостки | 44253 |
| 4. | Микрорайон д.19 | 1260,0 | Ремонт козырьков; замена окон ПВХ | 54930 |
| 5. | Микрорайон д.38 | 862,6 | Изготовление скамейки, стола-1 шт; Утепление фасада | 71120 |
| 6. | Микрорайон д.37 | - | Установка бордюра, устройство песочницы, детская площадка | 35327 |
| 7. | Ул.Октябрьская д.25 | 2823,6 | Ремонт козырьков; устройство детской площадки | 65387 |
| 8. | Микрорайон д.31 | - | Частичный ремонт отмостки; изготовление и установка скамеек-3 шт | 10896 |
| 9. | Микрорайон д.21 | 979,4 | Ремонт козырьков; ремонт отмостки | 45808 |
|  | Итого: | 12141,6 |  | 483800 |
| 3 квартал |
| 1. | Ул.Октябрьская д.15 кор.2 | 1743,4 | Косметический ремонт подъездов | 59368 |
| 2. | Ул.Октябрьская д.15 кор.1 | 1322,2 | Замена конька; изготовление решеток на подвал- 3 шт | 47623 |
| 3. | Ул.Полевая д.57 | - | Ремонт козырьков | 13186 |
| 4. | Микрорайон д.41 | - | Изготовление и установка скамеек -7 шт | 14020 |
| 5. | Ул.Советская д.68 кор.2 | 1786,9 | Ремонт и прочистка венстояков; усиление стропильной системы доп. стойками | 20986 |
| 6. | Ул.Полевая д.61 | - | Изготовление и установка скамеек- 6 шт | 12002 |
| 9. | Ул.Мира д.12 «Д» | 1422,3 | Ремонт мягкой кровли ; ремонт отмостки | 28049 |
|  | Итого: | 6274,8 |  | 195234 |
| 4 квартал |
| 1. | Ул.Октябрьская д.15 | 3482,6 | Штукатурка цоколя; ремонт отмостки | 24241 |
| 2. | Микрорайон д.28 | - | Ремонт отмостки | 74320 |
| 3. | Ул.Пионерская д.4 кор.1 | - | Ремонт отмостки; ремонт козырька 2 п. | 36300 |
|  | Итого: | 3482,6 |  | 134861 |
|  | ВСЕГО: | 30345,32 |  | 1155914 |

Объемы уточняются. В плане работ возможны изменения.

Ген.Директор

ООО «Коммунальщик» ____________________ С.С.Лебедько

Исп. Михайлова С.А.

Тел. 2-15-76