«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Коммунальщик»

____________Евтехов Е.А.

Стоимость работ по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества МКД с 1 января 2015 года.

| Содержание общего имущества многоквартирного дома |
| --- |
| №№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп. (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кровля |
| 1.1. | Содержание кровли и ограждающих элементов |
| 1.1.1. | Технический осмотр стальной кровли | 1000 кв.м. кровли | 455,00 |
| 1.1.2. | Технический осмотр рулонной кровли | 1000 кв.м. кровли | 424,00 |
| 1.1.3. | Технический осмотр кровли из штучного материала | 1000 кв.м. кровли | 394,00 |
| 1.1.4. | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м | 158,00 |
| 1.1.5. | Очистка кровли от снега, при толщине снега: |  |  |
| 1.1.5.1. | до 10 см | 100 кв.м | 605,00 |
| 1.1.5.2. | до 20 см | 100 кв.м | 766,00 |
| 1.1.6. | Укрепление металлической парапетной решетки | 1 м решетки | 44,00 |
| 1.1.7. | Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места | 1 м решетки | 64,00 |
| 1.1.8. | Ремонт рулонной кровли | 1 кв.м. | 443,00 |
| 1.1.9. | Замена конька и разделок на шиферной кровле | 1 кв.м. | 564,00 |
| 1.1.10. | Ремонт шиферной кровли | 1 кв.м. | 430,00 |
| 1.1.11. | Ремонт слуховых окон | Шт. | 415,00 |
| 1.2. | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока |
| 1.2.1. | Ремонт или замена водосточных труб | 1 м трубы | 459,00 |
| 1.2.2. | Установка водосточной трубы | М.п. | 332,00 |
| 1.2.3. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | 1 воронка | 36,00 |
| 1.2.4. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в холодный период года | 1 воронка | 56,00 |
| 2. | Содержание и мелкий ремонт вентиляции |
| 2.1. | Прочистка горизонтального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 219,00 |
| 2.2. | Прочистка вертикального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 112,00 |
| 2.3. | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | 1 стояк | 570,00 |
| 2.4. | Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб с одним каналом | 1 колпак | 527,00 |
| 2.5. | Перекладка отдельных участков дымовых каналов | 1 м.куб. | 11104,00 |
| 3. | Содержание стен, фасадов |
| 3.1. | Восстановление кирпичной кладки | Кв.м. | 2278,00 |
| 3.2. | Устройство кирпичных перегородок | Кв.м. | 706,00 |
| 3.3. | Заделка трещин в стенах бетоном | м.п. | 150,00 |
| 3.4. | Заделка трещин в стенах раствором | М.п. | 88,00 |
| 3.5. | Заделка монтажной пеной трещин,стыков | М.п. | 369,00 |
| 3.6. | Заделка гнезд,борозд кирпичем | Куб.м. | 13688,00 |
| 3.7. | Отбивка штукатурки | Кв.м. | 91,00 |
| 3.8. | Штукатурка по сетке | Кв.м. | 776,00 |
| 3.9. | Ремонт штукатурки цоколя | кв.м. | 641,00 |
| 3.10. | Окраска газовых металлических труб | кв.м. | 155,00 |
| 3.11. | Ремонт козырьков над входами в подъезды ( мягкая кровля) | кв.м. | 655,00 |
| 3.12. | Побелка подъездных козырьков (очитска,шпатлевка,окраска) | Кв.м. | 166,00 |
| 3.13. | Изготовление щитов с обшивкой металлом на приямки | кв.м. | 514,00 |
| 3.14. | Устройство цементной стяжки крыльца | кв.м. | 216,00 |
| 3.15. | Устройство бетонной стяжки крыльца | кв.м. | 241,00 |
| 3.16. | Ремонт кирпичной кладки | м.куб. | 7557,00 |
| 3.17. | Ремонт балконных плит | шт | 1600,00 |
| 3.18. | Окраска фасада акриловыми красками | кв.м. | 367,00 |
| 3.19. | Окраска цоколя | кв.м. | 139,00 |
| 3.20. | Облицовка стен плиткой | Кв.м. | 1044,00 |
| 4. | Содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверей в подъезд |
| 4.1. | Устранение мелких неисправностей в оконных и дверных заполнениях на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входных дверях в подъезд |
| 4.1. | Осмотр деревянных конструкций | 1000 м2 | 418,00 |
| 4.2. | Смена дверных приборов (ручки) | шт | 260,00 |
| 4.3. | Смена дверных приборов (шпингалеты) | Компл. | 441,00 |
| 4.4. | Установка дверных приборов (шпингалеты) | Компл. | 203,00 |
| 4.5. | Установка дверных приборов (ручки) | шт | 250,00 |
| 4.6. | Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | шт | 1566,00 |
| 4.7. | Замена петли | шт | 346,00 |
| 4.8. | Установка пружин | Компл. | 240,00 |
| 4.9. | Установка уплотнителя | Кв.м. | 182,00 |
| 4.10. | Ремонт форточек | 1 форточка | 149,00 |
| 4.11. | Смена оконных приборов (фурнитура) | Компл. | 304,00 |
| 4.12. | Установка оконных приборов (фурнитура) | Компл. | 204,00 |
| 4.13. | Смена врезных замков | шт | 842,00 |
| 4.14. | Смена личинки | шт | 588,00 |
| 4.15. | Установка навесных замков | шт | 350,00 |
| 4.16. | Установка навесных замков с петлями | шт | 461,00 |
| 4.17. | Остекление мест общего пользования | Кв.м. | 911,00 |
| 4.18. | Закрытие проемов фанерой | Кв.м. | 351,00 |
| 4.19. | Замена оконных блоков на ПВХ | 1 кв.м. | 4560,00 |
| 4.20. | Ремонт дверей с заменой элементов | шт | 1375,00 |
| 4.21. | Ремонт дверей мелкий (укрепление,пристрожка) | шт | 338,00 |
| 4.22. | Замена входных дверей на металлические | кв.м. | 3462,00 |
| 4.23. | Утепление двери | Кв.м. | 650,00 |
| 4.24. | Замена двери на ПВХ | Кв.м. | 7900,00 |
| 4.25. | Установка металлических решеток на окна и двери | тн | 35106,00 |
| 5 | Подъезды |  |  |
| 5.1. | Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, внутренняяотделка в подъездах |  |  |
| 5.1.1. | Окрашивание почтовых ящиков | кв.м | 175,00 |
| 5.1.2. | Установка замка навесного на эл.щитки | шт | 277,00 |
| 5.2. | Мелкий ремонт и внутренняя отделка в подъездах |  |  |
| 5.2.1. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 стойка | 38,55 |
| 5.2.2. | Окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35 % (внутренние) | Кв.м. | 239,00 |
| 5.2.3. | Окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 % (внутренние) | Кв.м. | 111,00 |
| 5.2.4. | Ремонт штукатурки потолков | 1 кв.м. | 736,00 |
| 5.2.5. | Окраска масляными составами окон | кв.м. | 167,00 |
| 5.2.6. | Окраска масляными составами дверей | кв.м. | 288,00 |
| 5.2.7. | Окраска радиаторов и труб | кв.м. | 156,00 |
| 5.2.8. | Окраска поручней | кв.м. | 372,00 |
| 5.2.9. | Окраска лестничных ограждений | кв.м. | 176,00 |
| 5.2.10. | Окраска плинтусов | кв.м. | 121,00 |
| 5.2.11. | Побелка стен и потолков | кв.м. | 59,00 |
| 5.2.12. | Покрытие стен грунтовкой | кв.м. | 30,00 |
| 5.2.13. | Ремонт штукатурки стен внутренних | Кв.м. | 726,00 |
| 5.2.14. | Ремонт бетонных ступеней | 1 ст. | 326,00 |
| 5.2.15. | Замена бетонных ступеней | 1ст. | 1988,00 |
| 5.2.16. | Замена отдельных участко покрытия плитка (без плинтуса) | Кв.м. | 1220,00 |
| 5.2.17. | Устройство покрытия пола из керамической плитки | Кв.м. | 1033,00 |
| 6. | Центральное отопление, системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |
| 6.1. | Подготовка здания к сезонной эксплуатации, мелкий ремонт запорно-регулировочной арматуры и другие работы |
| 6.1.1. | Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 1000 кв.м | 1512,00 |
| 6.1.2. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | Куб.м. | 160,00 |
| 6.1.3. | Очистка грязевика элеваторного узла | шт | 123,00 |
| 6.1.4. | Ремонт грязевика | шт | 2250,00 |
| 6.1.5. | Очистка конуса элеватора | шт | 154,00 |
| 6.1.6. | Смена прокладок у крана или вентиля, без снятия с места | шт | 30,00 |
| 6.2. | Испытание трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения |
| 6.2.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 580,00 |
| 6.2.2. | Рабочая проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 421,00 |
| 6.2.3. | Окончательная проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 319,00 |
| 6.3. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления |
| 6.3.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 543,00 |
| 6.3.2. | Рабочая проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 510,00 |
| 6.3.3. | Окончательная проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 214,00 |
| 6.3.4. | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 20,00 |
| 6.4. | Спуск и напуск воды в систему отопления и осмотр отремонтированных приборов отопления |
| 6.4.1. | Спуск и напуск воды в систему отопления без осмотра системы | 1000 куб.м здания | 54,00 |
| 6.4.2. | Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы | 1000 куб.м здания | 168,00 |
| 6.4.3. | Спуск воды из системы | 1000 куб.м здания | 32,00 |
| 6.4.4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 отремон-тированных приборов | 3595,00 |
| 6.5. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |
| 6.5.1. | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 78,00 |
| 6.5.2. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок | 26,00 |
| 6.6. | Инженерные сети |
| 6.6.1. | Смена запорной и регулировочной арматуры до 50 мм | 1 шт | 4201,00 |
| 6.6.2. | Смена запорной и регулировочной арматуры до 80 мм | 1 шт | 8476,00 |
| 6.6.3. | Смена запорной и регулировочной арматуры до 100 мм | 1 шт | 9052,00 |
| 6.6.4. | Смена кранов (шаровый д.15 мм) | 1 шт | 392,00 |
| 6.6.5. | Установка крана (шаровый д.15мм) | шт | 710,00 |
| 6.6.6. | Смена кранов (шаровый д.20 мм) | 1 шт | 420,00 |
| 6.6.7. | Смена кранов (шаровый д.25 мм) | 1 шт | 515,00 |
| 6.6.8. | Смена кранов (шаровый д.32 мм) | 1 шт | 722,00 |
| 6.6.9. | Смена кранов (шаровый д.40 мм) | 1 шт | 880,00 |
| 6.6.10. | Смена кранов (шаровый д.50 мм) | 1 шт | 1083,00 |
| 6.6.11. | Смена кранов (бронзовый д.15 мм) | 1 шт | 425,00 |
| 6.6.12. | Смена кранов (бронзовый д.20 мм) | 1 шт | 465,00 |
| 6.6.13. | Смена кранов (бронзовый д.25 мм) | 1 шт | 612,00 |
| 6.6.14. | Смена кранов (бронзовый д.32 мм) | 1 шт | 688,00 |
| 6.6.15. | Смена кранов (бронзовый д.40 мм) | 1 шт | 1170,00 |
| 6.6.16. | Смена кранов (бронзовый д.50 мм) | 1 шт | 1324,00 |
| 6.6.17. | Ремонт задвижки до 100мм | 1 шт | 992,00 |
| 6.6.18. | Ремонт со снятием (задвижки до 100мм) | шт | 1830,00 |
| 6.6.19. | Смена сгона д.15мм | 1 шт | 132,00 |
| 6.6.20. | Смена сгона д.20мм | 1 шт | 150,00 |
| 6.6.21. | Смена сгона д.25 мм | 1 шт | 250,00 |
| 6.6.22. | Смена сгона д.32 мм | 1 шт | 265,00 |
| 6.6.23. | Смена сгона д.40мм | 1 шт | 426,00 |
| 6.6.24. | Смена сгона д.50мм | 1 шт | 451,00 |
| 6.6.25. | Ревизия вентилей д. до 20мм | 1 шт | 263,00 |
| 6.6.26. | Ревизия вентилей д. до 32мм | 1 шт | 332,00 |
| 6.6.27 | Ревизия вентилей д. до 50мм | 1 шт | 430,00 |
| 6.6.28 | Смена воздушных кранов радиаторов | 1 шт | 80,00 |
| 6.6.29 | Смена тройника канализационной трубы 100/50 | 1 шт | 1700,00 |
| 6.6.30 | Смена тройника канализ. трубы 150/100 | шт | 4156,00 |
| 6.6.31 | Смена тройника канализационной трубы 110 полипропилен | шт | 2380,00 |
| 6.6.32 | Смена тройника канализационной трубы 110/63/100 полипропилен | 1 шт | 1755,00 |
| 6.6.33 | Смена муфты д. до 50 мм | 1 шт | 455,00 |
| 6.6.34. | Смена муфты д.110 мм | шт | 625,00 |
| 6.6.35 | Смена уголка д.15мм | шт | 319,00 |
| 6.6.36 | Смена уголка д.32 мм | шт | 542,00 |
| 6.6.37 | Установка муфты ПП д. 25 мм | шт | 266,00 |
| 6.6.38 | Смена отвода д.100мм | шт | 928,00 |
| 6.6.39 | Установка заглушек ПП д.100мм | шт | 981,00 |
| 6.6.40 | Установка соедин. на труб. Д.20 мм (хомуты и т.д.) | шт | 662,00 |
| 6.6.41 | Установка соедин. на труб. Д.50 мм (хомуты и т.д.) | шт | 751,00 |
| 6.6.42 | Установка соедин. на труб. Д.80 мм (хомуты и т.д.) | шт | 1042,00 |
| 6.6.43 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления д.80 мм | 1 м.п. | 898,00 |
| 6.6.44 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления д.50 мм | 1 м.п. | 682,00 |
| 6.6.45 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления д.40 мм | 1 м.п. | 671,00 |
| 6.6.46 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления д.32 мм | 1 м.п. | 570,00 |
| 6.6.47 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления д.25 мм | 1м.п. | 526,00 |
| 6.6.48 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления д.20 мм | 1 м.п. | 481,00 |
| 6.6.49 | Замена трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые д.15мм | 1 м .п. | 620,00 |
| 6.6.50 | Замена трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые д.20мм | 1м.п. | 577,00 |
| 6.6.51 | Замена трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые д.25мм | 1м.п. | 630,00 |
| 6.6.52 | Замена трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые д.32мм | 1м.п. | 590,00 |
| 6.6.53 | Замена трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые д.40мм | 1м.п. | 596,00 |
| 6.6.54 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.15 мм | 1м.п. | 450,00 |
| 6.6.55 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.20 мм | 1м.п. | 491,00 |
| 6.6.56 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.25 мм | 1м.п. | 582,00 |
| 6.6.57 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.32 мм | 1м.п. | 670,00 |
| 6.6.58 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.40 мм | 1м.п. | 734,00 |
| 6.6.59 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.50 мм | 1м.п. | 799,00 |
| 6.6.60 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.80 мм | 1м.п. | 1093,00 |
| 6.6.61 | Смена отдельных участков трубопроводов ВГП труб д.100 мм | 1м.п. | 1326,00 |
| 6.6.62 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации (чугун д.50мм) | 1м.п. | 1699,00 |
| 6.6.63 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации (чугун д.100мм) | 1м.п. | 2706,00 |
| 6.6.64 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации (пластик д.50мм) | 1м.п. | 362,00 |
| 6.6.65 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации (пластик д.100мм) | 1м.п. | 609,00 |
| 6.6.66 | Смена отд. Участков труб. Канализации (чугун на пластик д.100мм) | М.п. | 1261,00 |
| 6.6.67. | Врезка в действ.вВнутр. сети водопр. д.15мм | шт | 1782,00 |
| 6.6.68. | Врезка в действ.вВнутр. сети водопр. д.20мм | шт | 1816,00 |
| 6.6.69. | Врезка в действ.вВнутр. сети водопр. д.25мм | шт | 1854,00 |
| 6.6.70. | Врезка в действ.вВнутр. сети водопр. д.32мм | шт | 1881,00 |
| 6.6.71. | Врезка в действ.вВнутр. сети водопр. д.40мм | шт | 1903,00 |
| 6.6.72 | Врезка в действ.вВнутр. сети водопр. д.50мм | шт | 2970,00 |
| 6.6.73. | Врезка в действ.вВнутр. сети канализ.. д.50мм | шт | 2705,00 |
| 6.6.74. | Врезка в действ.вВнутр. сети канализ.. д.100мм | шт | 3612,00 |
| 6.6.75. | Прочистка внутренней канализации | 1м.п. | 98,00 |
| 6.6.76. | Прочистка дворовой канализации | М.п. | 279,00 |
| 6.6.77. | Устранение течи трубопровода ( со сваркой) | 1 место | 1644,00 |
| 6.6.78. | Уплотнение соединений трубопроводов канализации | 1 место | 130,00 |
| 6.6.79. | Установка манометра | 1 шт | 700,00 |
| 6.6.80. | Установка счетчиков ОДПУ ХВС и ГВС | 1 шт | 17850,00 |
| 6.6.81. | Замена вышедшего из строя счетчика ОДПУ ХВС | 1 шт | 5231,00 |
| 6.6.82. | Перепаковка радиатора | место | 160,00 |
| 6.6.83. | Монтаж радиатора без стоимости радиатора | шт | 800,00 |
| 6.6.84. | Замена радиатора 9 секций высотой 500 мм | 1 шт | 4900,00 |
| 6.6.85. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов ГВС и отопления | 1 куб.м. | 12115,00 |
| 6.6.86. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов ГВС и отопления без материалов | Куб.м. | 6822,00 |
| 6.6.87. | Теплоизоляция трубопроводов д.50мм энергофлексом | М.п. | 402,00 |
| 6.6.88. | Теплоизоляция трубопроводов д.50мм энергофлексом | М.п. | 476,00 |
| 7. | Внутренняя система электроснабжения |
| 7.1. | Содержание внутренней системы электроснабжения |
| 7.1.1. | Замена перегоревшей электролампы | шт | 50,00 |
| 7.1.2. | Замена автоматических пакетных выключателей | шт | 351,00 |
| 7.1.3. | Замена выключателей | Шт | 155,00 |
| 7.1.4. | Смена светильника | Шт | 615,00 |
| 7.1.5. | Смена стартера | Шт | 12,79 |
| 7.1.6. | Смена лампы накаливания короба домового знака или уличного указателя | Шт | 68,30 |
| 7.1.7. | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена крюков и шпилек | Шт | 81,78 |
| 7.1.8 | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена кронштейнов | шт | 86,05 |
| 7.1.9. | Ремонт выключателей | шт | 72,00 |
| 7.1.10. | Замена лампочек на энергосберегающие | шт | 88,00 |
| 7.1.11. | Замена предохранителей ( плавкая вставка) | шт | 238,00 |
| 7.1.12. | Замена провода, кабеля | м.п. | 209,00 |
| 7.1.13. | Ремонт силовых щитов | шт | 2112,00 |
| 7.1.14. | Замена эл.патрона | шт | 156,00 |
| 7.1.15. | Замена вышедшего из строя эл.оборудования | 1 шт | 446,00 |
| 7.1.16. | Замена эл.счетчика ( без стоимости счетчика) | 1 шт | 500,00 |
| 7.1.17. | Смена светильника внутреннего освещения на энергосберегающий | Шт | 1755,00 |
| 7.1.18. | Смена светильника наружного освещения НББ | Шт | 5996,00 |
| 7.1.19. | Замена стеклянных плафонов | Шт | 590,00 |
| 7.1.20. | Ремонт эл.щитков | шт | 385,00 |
| 7.1.21. | Замена трансформаторов тока ВРУ | Компл. | 14622,00 |
| 7.1.22. | Техосмотр эл.щитков | шт | 132,00 |
| 7.2.23. | Техосмотр эл.щитовых | шт | 423,00 |
| 8. | Чердаки и подвалы |
| 8.1. | Санитарное содержание чердаков и подвалов |
| 8.1.1. | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 100 кв.м | 124,00 |
| 8.2. | Мелкий ремонт входов в подвал |
| 8.2.1. | Заделка трещин и мелких выбоин в бетонных и железобетонных ступенях | Кв.м. | 239,00 |
| 8.2.2. | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 тн | 44082,00 |
| 8.2.3. | Ремонт кровли входов в подвал | 1 кв.м. | 810,00 |
| 9. | Благоустройство |
| 9.1. | Ремонт отмостки | кв.м. | 643,00 |
| 9.2. | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 902,00 |
| 9.3. | Устройство асфальтовой дорожки | Кв.м. | 1039,00 |
| 9.4. | Окраска ж/б забора | Кв.м. | 154,00 |
| 9.5. | Ремонт металлических решеток мелкий | Кв.м. | 541,00 |
| 9.6. | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | шт | 180,00 |
| 9.10. | Ремонт деревянных лестниц | 1 кв.м. | 360,00 |
| 9.11. | Изготовление и установка лавочек | 1 шт | 2900,00 |
| 9.12. | Ремонт лавочек | 1 шт | 282,00 |
| 9.13. | Демонтаж металлического ограждения | М.п. | 462,00 |
| 9.14. | Установка металлического ограждения | М.п. | 2043,00 |
| 9.15. | Устройство металлического ограждения клумб | 1 т.конструкции | 36240,00 |
| 9.16. | Ремонт деревянных поручней | 1 шт | 122,00 |
| 9.17. | Ремонт дворового оборудования | 1 шт | 976,00 |
| 9.18. | Устройство отвода дождевых и талых вод | 1 м.п. | 449,00 |
| 9.20. | Замена бордюрного камня | 1 м.п. | 1103,00 |
| 9.21. | Установка бордюрного камня | М.п. | 881,00 |
| 9.22. | Окраска дворового оборудования | 1 кв.м. | 152,00 |
| 9.23. | Побелка бордюрного камня известью | М.п.. | 15,00 |
| 9.24. | Побелка деревьев известью | 1 кв.м. | 27,00 |
| 9.25. | Завоз песка | 1 тн | 380,00 |
| 9.26. | Завоз грунта | 1 тн | 600,00 |
| 9.27. | Устройство бетонной площадки | Куб.м. | 4620,00 |
| 9.28. | Устройство подстилающих слоев из щебня | Куб.м. | 2331,00 |
| 9.29. | Выкашивание газонов | 10 кв.м. | 40,00 |
| 9.30. | Обрезка кустарника | 1 куст | 12,00 |
| 9.31. | Валка деревьев | Куб.м. | 1065,00 |
| 10 | Разное |  |  |
| 10.1. | Пробивка отверстий в потолках | шт | 220,00 |
| 10.2. | Пробивка гнезд в стене 260х260 мм | шт | 252,00 |
| 10.3. | Пробивка отв. площ. до 500 см2 | щт | 700,00 |
| 10.4. | Смена досок объявлений | шт | 610,00 |
| 10.5. | Устройство козырька из поликарбоната | Кв.м. | 1920,00 |
| 10.6. | Сварочные работы | М.п. | 775,00 |
| 10.7. | Устройство приямка | Куб.м. | 3960,00 |
| 10.8. | Демонтаж ОДПУ | шт | 1300,00 |
| 10.9. | Монтаж ОДПУ | шт | 1700,00 |
| 10.10. | Снятие показаний ОДПУ | шт | 2503,00 |
| 10.11. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1 заявка | 1344,00 |
| 10.12. | Контрольное снятие показания квартирных ИПУ | шт | 15,00 |

Составил:

Инженер по жилью                                 С.А.Михайлова