ПООБЪЕКТНЫЙ       ГРАФИК

работ по профилактическому текущему ремонту жилых домов

на 2012 год по  ООО  «Коммунальщик».

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир | Состав работ | Сумма затрат руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал |
| 1. | Октябрьская д.25 | 2822,6 | Косметический ремонт подъездов; Ремонт козырьков | 195301 |
| 2. | Микрорайон д.14 | - | Штукатурка откосов | 1573 |
| 3. | пер. Молодежный д.29 | 918,1 | Замена оконного блока; Ремонт кровли | 31522 |
| 4. | Микрорайон д.41 | 2826,5 | Укладка керамической плитки в подъездах; ремонт отмостки | 119255 |
| 5. | Советская д.68 кор. 2 | - | Штукатурка откосов | 2360 |
| 6. | Микрорайон д.37 | - | Ремонт входа в подвал | 1439 |
| 7. | Полевая д.63 | 1264,0 | Замена канализационных труб в подвале; Изготовление решетки; замена вх. дверей 2 под.; штукатурка откосов | 102793 |
| 8. | Микрорайон д.9 «А» | - | Ремонт вытяжных труб на чердаке; Устройство перил | 11721 |
|  | Итого: | 7831,2 |  | 465964 |
| 2 квартал |
| 1. | Полевая д.59 | - | Ремонт козырьков; Замена входных дверей 1,2,3 п. | 103171 |
| 2. | Полевая д.61 | 1794,8 | Замена входных дверей 1,2,3 п.; Ремонт вентстояков | 102146 |
| 3. | Полевая д.71 | 1727,9 | Замена входных дверей 1,2,3 п.; Замена канализационной трубы | 81076 |
| 4. | Микрорайон д.19 | - | Ремонт кровли; Изготовление скамеек; Асфальтирование входа в подъезды | 23717 |
| 5. | Микрорайон д. 9 | 3895,9 | Косметический ремонт подъездов; Ремонт отмостки с торца дома | 289070 |
| 6. | Микрорайон д.13 | 2679,5 | Косметический ремонт подъездов | 184468 |
| 7. | Мира д. 12 «В» | 1354,65 | Ремонт мягкой кровли; Ремонт системы центрального отопл. | 38058 |
| 8. | Октябрьская д. 15 | 3481,1 | Косметический ремонт подъездов | 201059 |
|  | Итого: | 14933,85 |  | 1022765 |
| 3 квартал |
| 1. | Полевая д.63 | - | Благоустройство придомовой территории | 19690 |
| 2. | Микрорайон д.28 | 1150,8 | Косметический ремонт подъездов; Замена труб отопления в подвале | 63604 |
| 3. | Микрорайон д.31 | 1336,5 | Ремонт эл.освещения; ремонт отмостки; Изготовление скамеек | 223775 |
| 4. | Микрорайон д.37 | 967,6 | Промывка системы центрального отопл.; Прочистка вытяжных труб; замена запорной арматуры на ц.о.; Устройство стола и скамеек | 45615 |
| 5. | Микрорайон д.38 | 862,6 | Промывка системы центрального отопл.; Прочистка вытяжных труб; замена запорной арматуры на ц.о.; Утепление фасада кв. № 5 | 69120 |
| 6. | Октябрьская д.15 кор.2 | 1744,2 | Косметический ремонт подъездов | 54308 |
| 9. | Лесная д.18 | 567,5 | Ремонт вентстояков; Устройство козырьков | 24352 |
|  | Итого: | 6629,2 |  | 500464 |
| 4 квартал |
| 1. | Микрорайон д.16 | - | Монтаж штакетного забора | 57566 |
| 2. | Октябрьская д.15 кор. 1 | 1314,5 | Изготовление решеток на подвал- 3 шт; Замена конька | 44555 |
| 3. | Полевая д.57 | - | Ремонт козырьков над подъездами | 14880 |
| 4. | Микрорайон д.4 | 366,6 | Замена вх. дверей; пола на кухне | 13718 |
| 5. | Калинина д.8 | - | Замена вх. дверей 1,2 п. | 40910 |
|  | Итого: | 1681,1 |  | 171629 |
|  | ВСЕГО: | 31075,35 |  | 2160822 |

Объемы уточняются. В плане работ возможны изменения.

Ген.Директор

ООО «Коммунальщик» ____________________ С.С.Лебедько

Исп. Михайлова С.А.

Тел. 2-15-76