«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор

ООО «Коммунальщик»

__________Е.А.Евтехов

«____» ________ 20___г.

Приложение № 3

Перечень работ (услуг)  по  содержанию общего  имущества многоквартирного  дома.

(в соответствии с Приложением № 4 «Правил и норм эксплуатации жилищного фонда»)

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Уборка придомовой территории: | в период с апреля по октябрь |
| 1.1 Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в двое суток |
| 1.2 Уборка мусора с газона, в том числе: - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 3 раза в неделю |
| - уборка газонов от случайного мусора | 5 раз в неделю |
| 1.3 Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
| 1.4 Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка. | 2 раза в неделю |
| 1.5 Уборка детских и спортивных площадок на придомовой территории. | 1 раз в неделю |
| 1.6 Текущий ремонт детских и спортивных площадок на придомовой территории | 2 раза в год |
| 2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: |  |
| 2.1 Укрепление и герметизация водостоков и водоприемных воронок | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 2.2 Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 2.3 Регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 2.4 Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 2.5 Испытание системы центрального отопления | 2 раза в год |
| 2.6 Расконсервация (опрессовка) системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 2.7 Утепление бойлеров и трубопроводов | 1 раз в год |
| 2.8 Утепление дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |
| 2.9 Прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |
| 2.10 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год |
| 2.11 Ремонт и утепление наружных водозаборных кранов и колонок | 1 раз в год |
| 3. Проведение технических осмотров и технического обслуживания общего имущества: |  |
| 3.1 Проведение технических осмотров, устранение неисправностей и восстановление работоспособности в системе вентиляции | В соответствии с техническими регламентами |
| 3.2 Проведение технических осмотров, устранение неисправностей и восстановление работоспособности в системе дымоудаления и пожарной безопасности | В соответствии с техническими регламентами |
| 3.3 Проведение технических осмотров, устранение незначительных неисправностей и восстановление работоспособности в системе электроснабжения и электротехнических устройствах. | В соответствии с техническими регламентами |
| 3.4 Проведение технических осмотров, устранение неисправностей и восстановление работоспособности в системе отопления | В соответствии с техническими регламентами |
| 3.5 Проведение технических осмотров, устранение неисправностей и восстановление работоспособности в системе холодного водоснабжения | В соответствии с техническими регламентами |
| 3.6 Проведение технических осмотров, устранение неисправностей и восстановление работоспособности в системе канализации | В соответствии с техническими регламентами |
| 3.7 Аварийно – диспетчерское обслуживание | круглосуточно |