## Периодичность выполнения работ

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

(согласно Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491)

| Виды работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- |
| 1. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| 1. Проведение планового осмотра внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества дома | 2 раза в год |
| 2. Замена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования и в подвальных помещениях в местах общего прохода потребителей | в течении года по мере выявления |
| 3. Устранение мелких неисправностей электропроводки расположенной в составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 4. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 5. Мелкий ремонт изоляции внутридомовых инженерных систем электроснабжения расположенной на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 6. Проверка заземления оболочки электрокабеля, ревизия электропроводки расположенной в составе общего имущества дома | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления |
| 7. Проведение внепланового осмотра внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 2. Осмотр состава общего имущества дома в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| 1. Проведение планового и внепланового общего или частичного осмотра состава общего имущества дома | Периодичность и основания проведения согласно порядка установленного Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| 3. Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| 1. Утепление оконных проемов расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 2. Ремонт или замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 3. Утепление чердачных перекрытий расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 4. Проверка состояния продухов в цоколях зданий расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 5. Мелкий ремонт, укрепление, утепление входных дверей, расположенных на составе общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |
| 4. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного домав (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| 1. Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества дома в летний период | 5 раз в неделю по мере загрязнености, без учёта выходных и попадающих праздничных дней |
| 2. Уборка мусора с газона, очистка вручную урн входящих в состав общего имущества дома | Уборка мусора на газоне по мере образования, очистка урн по мере накопления |
| 3. Уборка мусора на контейнерных площадках входящих в состав общего имущества дома | По мере образования мусора |
| 4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | По мере необходимости |
| 5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в день, без учёта выходных и попадающих праздничных дней |
| 6. Посыпка песочно-соляной смесью выходов из подъездов дома, тротуаров и дорог в местах прохождения квартиросъёмщиков дома в зимний период | По мере необходимости |
| 5. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| 1. Механическая уборка от снега дворовых дорог у жилых домов | По мере необходимости |
| 2. Уборка подъездных козырьков от снега и мусора | По мере необходимости |
| 3. Стрижка кустарника | По мере необходимости, не менее 1 раза в год |
| 4. Покос газонов в весенне-осенний период | 1-2 раза в год по мере необходимости |
| 5. Уборка, складирование и организация вывоза крупногабаритного мусора образовавшегося на земельном участке входящим в состав общего имущества дома | По мере накопления и необходимости |
| 6. Изготовление табличек с указанием улиц, номеров подъездов и расположенных в нём жилых помещений, а также их содержание | По мере необходимости |
| 7. Проведение мероприятий по вырубке, формовке и обрезке деревьев расположенных на земельном участке входящим в состав общего имущества дома | По мере поступления обращений от граждан |
| 9. Покраска существующих лавок, урн, малых архитектурных форм расположенных на земельном участке входящем в состав общего имущества дома | По мере необходимости |
| 10. Изготовление новых или содержание и ремонт существующих информационных досок. | По мере необходимости |
| 6. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| Вывоз твердых и жидких бытовых отходов | Согласно графика специализированной организации |
| 7. Проведение в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| Проведение в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | В течении года согласно перечня мероприятий |
| 8. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа | В сроки, объёме и порядке установленными требованиями действующего законодательства РФ об энергосбережении и энергоэффективности и иных нормативных актов |
| 9. Меры по пожарной безопасности (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| Меры по пожарной безопасности | В сроки, объёме и порядке установленными требованиями действующего законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности |
| 10. Текущий и капитальный ремонт состава общего имущества дома, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. |
| Текущий и капитальный ремонт состава общего имущества дома, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | В сроки, объёме и порядке установленных требованиями законодательства Российской Федерации |
| 11. Аварийное и диспетчерское обслуживание (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| 1. Аварийное обслуживание | Круглосуточно |
| 2. Диспетчерское обслуживание | Круглосуточно |
| 12. Проведение технических осмотров системы вентиляции, дымоудаления, а так же внутридомовых газовых сетей и оборудования, за исключением сетей и оборудования расположенного в жилых помещениях (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| 1. Проведение технических осмотров системы вентиляции и дымоудаления | 1 раз в год планово, а также по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления |
| 2. Проведение технических осмотров внутридомовых газовых сетей и оборудования, за исключением сетей и оборудования расположенного в жилых помещения | Согласно графика специализированной организации, а также по мере поступления обращений от граждан |
| 13. Дератизация и дезинсекция (в рамках работ по содержанию состава общего имущества дома) |
| Работы по дератизации и дезинсекции | По мере поступления обращений от граждан, самостоятельного выявления и иных случаев предусмотренных действующим законодательством РФ |