П Л А Н

работ по профилактическому текущему ремонту жилых домов

на  2015 год по  ООО  «Коммунальщик».

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир | Состав работ | Сумма затрат руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал |
| 1. | Микрорайон д.21 «А» | 970,6 | Косметический ремонт подъездов | 81986 |
| 2 | Микрорайон д.41 | 2819,4 | Монтаж плинтусов из ПВХ на лестничных площадках; Установка перил возле входов в подъезды; Поверка теплосчетчика | 35321 |
| 3 | Микрорайон д.19 | - | Ремонт козырьков | 20973 |
| 4. | Полевая д.63 | 1263,5 | Косметический ремонт подъездов | 78342 |
| 5. | Микрорайон д.38 | 865,6 | Косметический ремонт подъездов | 77562 |
| 6. | Микрорайон д.9 | 3881,2 | Монтаж плинтусов из ПВХ на лестничных площадках; Укладка плитки в 2 подъезде; Установка скамейки 6 подъезд | 48378 |
| 7. | Микрорайон д.9 «А» | 1705,5 | Замена оконных блоков в подъездах на ПВХ; Ремонт козырька 2 го подъезда | 96000 |
|  | Итого: | 11505,8 |  | 438562 |
| 2 квартал |
| 1. | Микрорайон д.11 | 4127,32 | Ремонт отмостки; Установка скамеек, окраска скамеек-3 шт | 158324 |
| 2. | Мира д.12 «Д» | 1422,0 | Ремонт отмостки; Прочистка вентканалов | 89812 |
| 3. | Мира д. 12 «В» | - | Ремонт ступеней запасных входов; Устройство козырьков над запасными входами | 24828 |
| 4. | Микрорайон д.16 | - | Укладка брусчатки возле подъездов | 16448 |
| 5. | Октябрьская д.19 | 2811,02 | Ремонт отмостки | 127708 |
| 6. | Полевая д.59 | 987,0 | Ремонт отмостки | 38466 |
| 7. | Октябрьская д.15 кор.1 | 1330,4 | Ремонт отмостки; Изготовление и установка скамеек-2 шт | 94649 |
| 8. | Полевая д.57 | 955,7 | Ремонт отмостки; Изготовление и установка скамеек-3 шт | 111154 |
| 9. | Микрорайон д.37 | - | Изготовление и монтаж металлического ограждения клумб | 63029 |
|  | Итого: | 11633,44 |  | 724418 |
| 3 квартал |
| 1. | Октябрьская д.15 кор.2 | 1735,5 | Ремонт цоколя; Изготовление и установка скамеек-3 шт | 28399 |
| 2. | Октябрьская д.15 | 3488,6 | Ремонт отмостки; Ремонт цоколя; Промывка системы ц.о.; Поверка теплосчетчика | 83928 |
| 3. | Полевая д.55 | 402,09 | Ремонт отмостки | 55468 |
| 4. | Полевая д.61 | 1799,2 | Прочистка вентканалов; Ремонт отмостки | 34579 |
| 5. | Полевая д.71 | 1726,3 | Сливы на козырьки; Замена оконных блоков в подъездах на ПВХ | 66000 |
| 6. | Микрорайон д.14 | 1171,9 | Ремонт козырьков; Ремонт кирпичной кладки дымоходов | 26795 |
| 7. | Микрорайон д.31 | 1336,5 | Ремонт эл.проводки | 201470 |
| 8. | Мира д. 12 «А» | 793,25 | Промывка системы ц.о. | 12000 |
| 9. | Механизаторов д.21 | 471,5 | Ремонт входных дверей; Промывка системы ц. о. | 20363 |
| 10. | Микрорайон д.7 | 334,3 | Замена входной двери ; Замена оконного блока на ПВХ в ванной | 26500 |
| 11. | Микрорайон д.13 | - | Поверка теплосчетчика | 20000 |
| 12 | Советская д.68 кор.2 | - | Поверка теплосчетчика | 20000 |
|  | Итого: | 13259,14 |  | 595502 |
| 4 квартал |
| 1. | Октябрьская д.25 | 2825,0 | Замена оконных блоков в подъездах на ПВХ |  |
| 2. | Микрорайон д.39 | 1255,8 | Укладка плитки в подъездах |  |
|  | Итого: | 4080,8 |  | 233984 |
|  | ВСЕГО: | 40479,18 |  | 1992466 |

Объемы уточняются. В плане работ возможны изменения.

Ген.Директор

ООО «Коммунальщик» ____________________Е.А.Евтехов

Исп. Михайлова С.А.

Тел. 2-15-76