ПООБЪЕКТНЫЙ ГРАФИК

выполнения текущего ремонта жилого фонда

ООО «Коммунальщик»

за  2014 г.

| № п/п | Адрес дома | Полезная площадь квартир, м2 | Затраты, руб. | Вид работы, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 квартал |
| 1. | Микрорайон д.9 | 3886,6 | 3886,6 | 243832 | 310279 | Замена окон на ПВХ в подъездах; Ремонт козырьков; Укладка плитки на площадках |
| 2. | Октябрьская д.19 | 2813,02 | 2813,02 | 168888 | 122688 | Замена окон на ПВХ в подъездах |
| 3. | Мира д.12 «В» | 1379,75 | - | 44418 | 14000 | Замена вх. дверей на металлич. |
| 4. | Микрорайон д.9 «А» | - | - | - | 3774 | Замена вх. дверей в подвал |
| 5. | Микрорайон д.32 | - | - | - | 16036 | Изготовление и установка скамеек – 6 шт. |
| 6. | Полевая д.61 | - | 1799,2 | - | 16244 | Ремонт шиферной кровли |
|  | Итого: | 8079,37 | 8498,82 | 457138 | 483021 |  |
| 2 квартал |
| 1. | Октябрьская д.25 | 2824,9 | 2824,9 | 63136 | 19232 | Ремонт цоколя; Прочистка вентиляционных каналов; Поверка теплосчетчика |
| 2. | Микрорайон д.13 | 2684,3 | - | 32967 | - | - |
| 3. | Микрорайон д.21 | 979,4 | 979,4 | 55701 | 96554 | Ремонт козырьков; Ремонт отмостки |
| 4. | Микрорайон д.11 | 4127,52 | - | 188835 | 16563 | Окраска вх. дверей в подъезды; Промывка системы ц.о. |
| 5. | Мира д.12 «Д» | 1422,3 | - | 127953 | - | - |
| 6. | Полевая д.59 | 987,0 | 987,0 | 39761 | 31036 | Ремонт козырьков; Изготовление и установка скамеек |
| 7. | Октябрьская д.15 кор. 1 | 1322,2 | 1322,2 | 47623 | 12670 | Замена коньков; Прочистка вентканалов; Изготовление и установка скамеек |
| 8. | Полевая д.61 | 1799,2 | - | 55273 | 36436 | Ремонт козырьков; Изготовление и установка скамеек |
| 9. | Микрорайон д.21 «А» | 970,6 | - | 62550 | 5345 | Изготовление и установка скамеек |
| 10. | Октябрьская д.15 | - | 3482,6 | - | 49360 | Ремонт козырьков; Изготовление и установка скамеек; Ремонт крыльца; Окраска забора |
| 11. | Октябрьская д.19 | - | - | - | 30516 | Ремонт козырьков; Окраска забора |
| 12. | Микрорайон д.39 | - | - | - | 20850 | Ремонт козырьков |
| 13. | Механизаторов д.21 | - | 472,7 | - | 3420 | Окраска окон; Ремонт пола в ванной |
|  | Итого: | 17117,42 | 10068,8 | 673799 | 321982 |  |
|  | Всего: | 25196,79 | 18567,62 | 1130937 | 805003 |  |

Ген.директор

ООО «Коммунальщик»                                Е.А.Евтехов

Инженер по жилью                                       С.А. Михайлова