«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор

ООО «Коммунальщик»

__________Е.А.Евтехов

«____» ________ 20___г.

Приложение № 2

Перечень работ  по текущему ремонту общего имущества многоквартирного  дома.

| № | Объекты выполнения работ | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ по текущему ремонту общего имущества |
| 1. | Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. |
| 2. | Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. |
| 3. | Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов, трещин; укрепление и окраска |
| 4. | Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. |
| 5. | Оконные и дверные заполнения | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. |
| 6. | Лестницы, балконы, крыльца ( зонты – козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |
| 7. | Полы | Замена, восстановление отдельных участков. |
| 8. | Внутренняя отделка | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах. |
| 9. | Центральное отопление | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. |
| 10. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях. |
| 11. | Электроснабжение и электротехнические устройства | Ремонт и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. |
| 12. | Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы, вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы. |
| 13. | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков, дорожек, отмосток, ограждений, площадок. |